## 18-677-TRANSFORMADOR_DX
empresa_id | td_id | alimentador_id | propiedad | cudn | nom_comuna | nom_region | nodo_at_id | nodo_bt_id | codigo_placa | cap_nom_kva | tipo_cnx | num_fases | fases_id | tension_prim | tension_sec | z | tap_min | tap_max | tap_op_normal | regulacion | dda_min_dia | dda_min_noche | dda_max | coci_mt | datum | zona | x | y | long | lat
18 | 442342 | 677 | Inst. de prop. terceros no concesionarios de distribución | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía |  |  | 584187 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 186187.7978 | 5703217.8619 | -72.6139 | #REF!
18 | 447693 | 677 | Inst. de prop. terceros no concesionarios de distribución | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía |  |  | 157480 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 185179.0097 | 5703034.2778 | -72.6256 | -38.7679
18 | 5484069 | 677 | Inst. de prop. terceros no concesionarios de distribución | SA2AS5520005 | 9112 | La Araucanía |  |  | 637162 | 5 | Dyn1 | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 180265.6869 | 5702102 | -72.6825 | -38.7745
18 | 9200749 | 677 | Inst. de prop. terceros no concesionarios de distribución | SA2AS4520015 | 9112 | La Araucanía |  |  | 1062646 | 15 | Bifásico con neutro | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 184397.7666 | 5702673.2886 | -72.6347 | -38.7709
18 | 9509040 | 677 | Inst. de prop. terceros no concesionarios de distribución | SA1AS4020045 | 9112 | La Araucanía |  |  | 986666 | 45 | Trifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 11880 | 13860 | 0 | 39 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 174798.7927 | 5699012.9029 | -72.7467 | -38.8003
18 | 1716529338 | 677 | Inst. de prop. terceros no concesionarios de distribución | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía |  |  | 1030211 | 10 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 174843.1888 | 5699049.2215 | -72.7462 | -38.8
18 | 1716739504 | 677 | Inst. de prop. terceros no concesionarios de distribución | SB2AS4520015 | 9112 | La Araucanía |  |  | 1122788 | 15 | Trifásico con neutro | 2 |  | AT, clase 23 Kv | 380 |  | 19550 | 24150 | 0 | 54 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 180867.5625 | 5702098.6297 | -72.6755 | -38.7748
18 | 439407 | 677 | Inst. de prop. terceros no concesionarios de distribución | SA3AS3020300 | 9112 | La Araucanía |  |  | 583432 | 300 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 186381.2288 | 5703990.1139 | -72.6113 | -38.7597
18 | 439910 | 677 | Inst. de prop. terceros no concesionarios de distribución | SA3AS3020300 | 9112 | La Araucanía | 37355747 | 38000854 | 584111 | 300 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 186663.4792 | 5702906.5712 | -72.6086 | -38.7696
18 | 440027 | 677 | Inst. de prop. terceros no concesionarios de distribución | SA3AS5020030 | 9112 | La Araucanía |  |  | 157326 | 30 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 186542.7819 | 5703967.2365 | -72.6095 | -38.76
18 | 440058 | 677 | Inst. de prop. terceros no concesionarios de distribución | SA3AS5020030 | 9112 | La Araucanía |  |  | 584055 | 30 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 186211.0477 | 5703664.5954 | -72.6134 | -38.7626
18 | 444047 | 677 | Inst. de prop. terceros no concesionarios de distribución | SA3AS3020300 | 9112 | La Araucanía |  |  | 157500 | 300 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 184152.1423 | 5702816.7436 | -72.6375 | -38.7695
18 | 446222 | 677 | Inst. de prop. terceros no concesionarios de distribución | SA3BS2020250 | 9112 | La Araucanía |  |  | 584109 | 150 | Dyn1 | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 186668.3242 | 5702906.796 | -72.6085 | -38.7696
18 | 446748 | 677 | Inst. de prop. terceros no concesionarios de distribución | SA3AS3520100 | 9112 | La Araucanía |  |  | 157469 | 100 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 185782.6815 | 5703337.5976 | -72.6185 | -38.7654
18 | 447623 | 677 | Inst. de prop. terceros no concesionarios de distribución | SA3AS5020030 | 9112 | La Araucanía |  |  | 457183 | 30 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 186702.8523 | 5702686.3874 | -72.6082 | -38.7716
18 | 450839 | 677 | Inst. de prop. terceros no concesionarios de distribución | SA3BS2020250 | 9112 | La Araucanía |  |  | 584050 | 200 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 186446.6176 | 5703653.4611 | -72.6107 | -38.7628
18 | 450840 | 677 | Inst. de prop. terceros no concesionarios de distribución | SA3AS5020030 | 9112 | La Araucanía |  |  | 206981 | 75 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 185836.1092 | 5703674.7527 | -72.6177 | -38.7624
18 | 451603 | 677 | Inst. de prop. terceros no concesionarios de distribución | SA3CS3030300 | 9112 | La Araucanía |  |  | 500225 | 500 | Dyn1 | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 186446.5676 | 5703976.3247 | -72.6106 | -38.7599
18 | 4891222 | 677 | Inst. de prop. terceros no concesionarios de distribución | SA3BS2020250 | 9112 | La Araucanía |  |  | 585692 | 150 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 184966.4672 | 5702829.527 | -72.6281 | -38.7697
18 | 9024924 | 677 | Inst. de prop. terceros no concesionarios de distribución | SA3AS5020030 | 9112 | La Araucanía |  |  | 912593 | 12 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 185666.2036 | 5703009.3457 | -72.62 | -38.7683
18 | 9042766 | 677 | Inst. de prop. terceros no concesionarios de distribución | SA3AS3020300 | 9112 | La Araucanía |  |  | 911135 | 300 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 185955.3244 | 5703077.9232 | -72.6167 | -38.7678
18 | 9089359 | 677 | Inst. de prop. terceros no concesionarios de distribución | SA3AS3020300 | 9112 | La Araucanía |  |  | 927973 | 300 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 186540.9893 | 5703089.3763 | -72.6099 | -38.7679
18 | 9426949 | 677 | Inst. de prop. terceros no concesionarios de distribución | SA3AS4520015 | 9112 | La Araucanía |  |  | 948018 | 15 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 182917.2484 | 5703136.9565 | -72.6515 | -38.7662
18 | 9707661 | 677 | Inst. de prop. terceros no concesionarios de distribución | SA3AS5020030 | 9112 | La Araucanía |  |  | 1021482 | 30 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 173482.1601 | 5701080.9366 | -72.7609 | -38.7812
18 | 9709806 | 677 | Inst. de prop. terceros no concesionarios de distribución | SA3AS5020030 | 9112 | La Araucanía |  |  | 1026332 | 30 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 176498.5028 | 5701766.5297 | -72.7259 | -38.7761
18 | 1716487457 | 677 | Inst. de prop. terceros no concesionarios de distribución | SA3CS3030300 | 9112 | La Araucanía |  |  | 585692 | 500 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 184966.4672 | 5702829.527 | -72.6281 | -38.7697
18 | 1716530156 | 677 | Inst. de prop. terceros no concesionarios de distribución | SA3AS5020030 | 9112 | La Araucanía |  |  | 1030209 | 30 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 11550 | 13530 | 0 | 4 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 177627.3975 | 5701857.0794 | -72.7129 | -38.7757
18 | 2160273 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38750820 | 38771343 | 165191 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 182651.9584 | 5701486.7274 | -72.6553 | -38.7809
18 | 5836469 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 |  |  | 39620520 | 38633868 |  | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 186549.4277 | 5703736.5319 | -72.6095 | -38.7621
18 | 438791 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38340862 | 39326761 | 158047 | 5 | Dyn1 | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 177918.1897 | 5701603.3194 | -72.7097 | -38.7781
18 | 439028 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39154708 | 37691490 | 976360 | 5 | Dyn1 | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 172180.9067 | 5696188.7968 | -72.7781 | -38.8247
18 | 439153 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39080674 | 38813970 | 643243 | 5 | Dyn1 | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 176776.4714 | 5700193.0446 | -72.7234 | -38.7904
18 | 439242 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 40123787 | 38951909 | 43382 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 171966.6394 | 5699989.4023 | -72.7788 | -38.7905
18 | 439288 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 40012097 | 39939472 | 42210 | 10 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 172574.3141 | 5701013.3412 | -72.7713 | -38.7815
18 | 439873 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38029697 | 38683689 | 157575 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 181957.0173 | 5700534.9011 | -72.6638 | -38.7892
18 | 440214 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 37969946 | 38996996 | 165765 | 5 | Dyn1 | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 176120.5616 | 5698851.632 | -72.7316 | -38.8022
18 | 440250 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39358655 | 39426216 | 42192 | 10 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 173546.2095 | 5701000.9669 | -72.7602 | -38.7819
18 | 440254 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39825300 | 39456131 | 41996 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 175643.0503 | 5700227.06 | -72.7364 | -38.7897
18 | 440273 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38190647 | 38192974 | 250054 | 10 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 176914.0987 | 5700787.3674 | -72.7216 | -38.7851
18 | 440677 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39312348 | 39673173 | 225900 | 5 | Dyn1 | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 174899.2305 | 5698739.8999 | -72.7457 | -38.8028
18 | 441611 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39303189 | 37802552 | 157447 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 181391.752 | 5702354.5265 | -72.6694 | -38.7726
18 | 441655 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 37603660 | 38587169 | 612340 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 176743.8188 | 5701764.5774 | -72.7231 | -38.7763
18 | 442006 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38492019 | 37831907 | 165756 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 175700.5912 | 5698868.0886 | -72.7364 | -38.8019
18 | 442017 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 37833424 | 38341003 | 157676 | 10 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 180111.5309 | 5699566.1438 | -72.6854 | -38.7973
18 | 442426 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38930872 | 38423211 | 230717 | 10 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 177629.6831 | 5701880.4091 | -72.7128 | -38.7755
18 | 442925 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 37835389 | 37937056 | 165733 | 5 | Dyn1 | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 175673.6799 | 5698355.7558 | -72.737 | -38.8065
18 | 442951 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39685767 | 39617448 | 255103 | 10 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 171724.7872 | 5697099.2206 | -72.7829 | -38.8163
18 | 443006 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38859600 | 38588125 | 158023 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 178808.413 | 5702066.9551 | -72.6992 | -38.7743
18 | 443336 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38087497 | 39389644 | 158002 | 10 | Dyn1 | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 180262.9769 | 5702005.8817 | -72.6825 | -38.7754
18 | 443376 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 37864356 | 37878799 | 42226 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 182271.4317 | 5702603.795 | -72.6592 | -38.7707
18 | 444052 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38432633 | 37699875 | 271035 | 10 | Dyn1 | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 176282.157 | 5699449.9962 | -72.7295 | -38.7969
18 | 444205 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 40120105 | 40120615 | 157941 | 5 | Dyn1 | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 177076.6151 | 5699201.6678 | -72.7205 | -38.7994
18 | 444558 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39949735 | 37981320 | 41949 | 5 | Dyn1 | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 171391.9079 | 5699108.8084 | -72.7858 | -38.7982
18 | 444673 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 37967894 | 38424027 | 165383 | 5 | Dyn1 | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 177173.8282 | 5700196.1174 | -72.7189 | -38.7905
18 | 444697 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39961066 | 39808916 | 157933 | 5 | Dyn1 | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 177751.0596 | 5699337.3124 | -72.7126 | -38.7984
18 | 445123 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38614429 | 38627370 | 157433 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 182512.3226 | 5702652.7292 | -72.6564 | -38.7704
18 | 445614 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38560744 | 38498428 | 158426 | 10 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 173770.0229 | 5698110.7089 | -72.759 | -38.808
18 | 445655 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39351286 | 39357463 | 262680 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 172183.0633 | 5698858.3908 | -72.7768 | -38.8007
18 | 446055 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 40090855 | 37971032 | 231149 | 5 | Dyn1 | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 171895.302 | 5698409.9519 | -72.7804 | -38.8046
18 | 446081 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39655273 | 37649559 | 268856 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 169732.4513 | 5699785.0259 | -72.8046 | -38.7915
18 | 446145 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39079719 | 37811607 | 41966 | 5 | Dyn1 | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 169823.1351 | 5698694.8561 | -72.804 | -38.8013
18 | 446204 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 37771877 | 40354900 | 157820 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 180041.4363 | 5701750.3922 | -72.6852 | -38.7776
18 | 446258 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39565288 | 39448629 | 157628 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 180890.1587 | 5700626.9889 | -72.676 | -38.788
18 | 446420 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38223877 | 40135192 | 255109 | 10 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 171432.3906 | 5696769.0529 | -72.7865 | -38.8192
18 | 446695 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 37935167 | 38609371 | 271862 | 5 | Dyn1 | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 185445.6383 | 5702880.3322 | -72.6226 | -38.7694
18 | 447006 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39253438 | 37977723 | 157405 | 5 | Dyn1 | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 184138.1641 | 5702640.2557 | -72.6377 | -38.7711
18 | 447106 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 40183651 | 38114684 | 157330 | 5 | Dyn1 | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 186448.2077 | 5703742.7683 | -72.6107 | -38.762
18 | 447155 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39643678 | 39645432 | 165716 | 5 | Dyn1 | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 175659.5099 | 5697895.5835 | -72.7373 | -38.8106
18 | 447243 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39371228 | 38597518 | 268858 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 169830.7434 | 5700753.6028 | -72.803 | -38.7828
18 | 447318 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39644907 | 37870510 | 42215 | 10 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 172693.2003 | 5699335.6561 | -72.7708 | -38.7966
18 | 447320 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39675642 | 38858542 | 157301 | 5 | Dyn1 | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 186741.1556 | 5702573.413 | -72.6079 | -38.7726
18 | 447377 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 280896909 | 39493260 | 157915 | 5 | Dyn1 | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 178643.5736 | 5699424.5577 | -72.7023 | -38.798
18 | 447384 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38297258 | 38354952 | 269075 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 168733.149 | 5700701.6957 | -72.8156 | -38.7828
18 | 448039 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39419960 | 38587851 | 165435 | 5 | Dyn1 | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 176521.4572 | 5700883.9026 | -72.726 | -38.7841
18 | 448431 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 37597609 | 37620878 | 41964 | 5 | Dyn1 | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 170574.6777 | 5699898.7874 | -72.7948 | -38.7907
18 | 448520 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39962637 | 40008874 | 158011 | 10 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 179737.3666 | 5702184.1944 | -72.6885 | -38.7736
18 | 448782 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 37655880 | 39081773 | 268857 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 170042.9034 | 5700443.0922 | -72.8007 | -38.7857
18 | 448821 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38654525 | 38633897 | 158371 | 5 | Dyn1 | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 174825.352 | 5699962.4262 | -72.746 | -38.7918
18 | 448849 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 40334760 | 37581265 | 157667 | 10 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 180048.7467 | 5700257.0798 | -72.6858 | -38.791
18 | 449295 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38844274 | 37651725 | 158385 | 5 | Dyn1 | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 175236.2158 | 5700700.239 | -72.7409 | -38.7853
18 | 449387 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39112621 | 39279991 | 228477 | 5 | Dyn1 | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 174367.4917 | 5697297.6421 | -72.7525 | -38.8155
18 | 449501 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 37798591 | 39981966 | 157851 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 179259.452 | 5701406.3793 | -72.6943 | -38.7804
18 | 449663 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39944471 | 38687377 | 158456 | 5 | Dyn1 | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 174352.7877 | 5698601.6313 | -72.752 | -38.8038
18 | 449734 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 40140317 | 40127238 | 157424 | 5 | Dyn1 | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 183023.0604 | 5702447.2722 | -72.6506 | -38.7724
18 | 450163 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39686388 | 38977259 | 251387 | 10 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 177186.9142 | 5701845.1835 | -72.7179 | -38.7757
18 | 450219 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 40242550 | 39485692 | 268855 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 170765.4754 | 5700657.8325 | -72.7923 | -38.784
18 | 450639 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39920502 | 39129530 | 268814 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 168996.9659 | 5700460.3095 | -72.8127 | -38.7851
18 | 450716 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39566034 | 38094890 | 225378 | 5 | Dyn1 | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 173568.3342 | 5697298.7801 | -72.7617 | -38.8152
18 | 451367 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39805893 | 38728679 | 42200 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 173480.7676 | 5700467.4594 | -72.7612 | -38.7867
18 | 452853 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38742176 | 37855456 | 255140 | 10 | Dyn1 | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 181335.3105 | 5699205.1074 | -72.6715 | -38.8009
18 | 452866 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38143709 | 38037479 | 231896 | 10 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 181741.5894 | 5701899.2612 | -72.6656 | -38.7769
18 | 452874 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 37915684 | 39067909 | 250057 | 10 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 177706.1018 | 5701268.5232 | -72.7123 | -38.7811
18 | 453442 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39073687 | 39115601 | 157599 | 15 | Dyn1 | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 181059.2472 | 5700879.6923 | -72.6739 | -38.7858
18 | 647868 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39979542 | 38921667 | 165485 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 174925.9436 | 5701376.3319 | -72.7441 | -38.7791
18 | 1898745 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39930659 | 38448659 | 165500 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 175310.9811 | 5701486.7196 | -72.7397 | -38.7782
18 | 2030774 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39349635 | 37767873 | 822736 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 181030.9131 | 5702333.3027 | -72.6736 | -38.7727
18 | 2030887 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39435403 | 39461534 | 157507 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 180751.2814 | 5702221.9969 | -72.6768 | -38.7736
18 | 2038184 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39657562 | 38476006 | 41976 | 10 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 170225.3409 | 5699198.5536 | -72.7992 | -38.7969
18 | 2123393 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 40312732 | 37641314 | 165204 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 182796.3676 | 5701122.6188 | -72.6538 | -38.7842
18 | 2158959 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38846435 | 40167968 | 158098 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 177911.7089 | 5700275.635 | -72.7104 | -38.7901
18 | 2186222 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38311584 | 37678016 | 969144 | 10 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 178158.135 | 5700801.5978 | -72.7073 | -38.7854
18 | 2242325 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 40004910 | 37818921 | 576519 | 10 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 175917.4215 | 5701652.3189 | -72.7326 | -38.777
18 | 2242880 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38743623 | 39119650 | 158079 | 10 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 176171.0296 | 5701680.6076 | -72.7297 | -38.7768
18 | 2250175 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 37673149 | 39590862 | 576542 | 10 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 170922.2227 | 5699972.6437 | -72.7908 | -38.7902
18 | 2282146 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39411364 | 38119023 | 595522 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 180107.9043 | 5702058.3743 | -72.6843 | -38.7748
18 | 2305395 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38909477 | 39222969 | 157908 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 178664.8676 | 5700007.3147 | -72.7018 | -38.7928
18 | 5202425 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38978709 | 37640564 | 643235 | 10 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 173951.9773 | 5699477.1286 | -72.7562 | -38.7958
18 | 5246805 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 37977366 | 38018594 | 642864 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 174117.3849 | 5701216.2071 | -72.7535 | -38.7802
18 | 5506978 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39103027 | 38813795 | 255927 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 173098.4927 | 5699172.767 | -72.7662 | -38.7982
18 | 5526011 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38133932 | 38209499 | 651167 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 182064.8423 | 5700672.4228 | -72.6624 | -38.788
18 | 5682329 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 40064820 | 40111492 | 165229 | 15 | Dyn1 | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 182694.192 | 5700534.5923 | -72.6553 | -38.7895
18 | 5978691 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38143336 | 38934946 | 686864 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 182520.3852 | 5701960.5455 | -72.6566 | -38.7766
18 | 6195575 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38414876 | 38455189 | 723916 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 179240.5151 | 5702147.4931 | -72.6942 | -38.7737
18 | 6397001 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38808747 | 38844922 | 250174 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 171470.3051 | 5698394.5026 | -72.7853 | -38.8046
18 | 6718425 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39029695 | 38043716 | 165352 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 176328.8582 | 5699851.1907 | -72.7287 | -38.7933
18 | 8114275 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 37999089 | 37725913 | 225383 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 173784.2156 | 5697058.7343 | -72.7593 | -38.8175
18 | 8246832 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 37951869 | 37633183 | 969326 | 5 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 175515.1031 | 5699422.6638 | -72.7383 | -38.7969
18 | 8262912 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39603096 | 38743135 | 158477 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 174790.6425 | 5699012.0761 | -72.7468 | -38.8003
18 | 8520861 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38654719 | 38708979 | 158194 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 172919.0721 | 5697149.3936 | -72.7692 | -38.8163
18 | 8524700 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 37834682 | 37808861 | 157430 | 5 | Dyn1 | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 182635.1692 | 5702321.0491 | -72.6551 | -38.7734
18 | 8694160 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39410596 | 39354713 | 157924 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 178263.2442 | 5699734.5199 | -72.7066 | -38.7951
18 | 8703267 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38916853 | 39189173 | 158165 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 172390.5983 | 5696494.4054 | -72.7756 | -38.822
18 | 8798614 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38511323 | 38807128 | 909950 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 173127.8179 | 5701077.3966 | -72.7649 | -38.7811
18 | 9005376 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38426147 | 38413442 | 255096 | 5 | Dyn1 | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 172235.1551 | 5697506.3917 | -72.7769 | -38.8129
18 | 9180018 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 37675088 | 38515178 | 929069 | 10 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 177389.0944 | 5700599.4 | -72.7162 | -38.787
18 | 9183821 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 37813838 | 37709748 | 165398 | 5 | Dyn1 | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 177374.6038 | 5700563.2032 | -72.7164 | -38.7873
18 | 9215103 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38980449 | 38341698 | 266281 | 10 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 181402.7591 | 5700067.408 | -72.6703 | -38.7932
18 | 9234365 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38456831 | 38442367 | 158350 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 174288.7088 | 5699656.5759 | -72.7523 | -38.7943
18 | 9234380 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38492687 | 38646912 | 687217 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 180259.9818 | 5701848.937 | -72.6826 | -38.7768
18 | 9234469 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38583787 | 38684675 | 918442 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 174817.3157 | 5699201.7926 | -72.7464 | -38.7986
18 | 9354089 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38815669 | 38326140 | 271856 | 5 | Dyn1 | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 182246.1429 | 5701182.4007 | -72.6601 | -38.7835
18 | 9467026 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS4520015 | 9112 | La Araucanía | 38684451 | 38708409 | 977646 | 15 | Bifásico con neutro | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 182616.1889 | 5701616.5287 | -72.6557 | -38.7797
18 | 9492800 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520002 | 9112 | La Araucanía |  |  | 157369 | 0 | Dyn1 | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 185618.8016 | 5703008.0764 | -72.6205 | -38.7683
18 | 9535642 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS4520015 | 9112 | La Araucanía | 38634317 | 39839363 | 969190 | 15 | Bifásico con neutro | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 178434.8174 | 5700754.9531 | -72.7041 | -38.786
18 | 9545040 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38492053 | 38811493 | 269084 | 15 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 168075.9245 | 5700705.7876 | -72.8231 | -38.7826
18 | 9862141 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38290440 | 38315329 | 1007963 | 10 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 176220.0669 | 5700457.333 | -72.7297 | -38.7878
18 | 9866559 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 40092130 | 40141984 | 926063 | 10 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 171099.5892 | 5700925.2202 | -72.7883 | -38.7817
18 | 1716255198 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 37994992 | 39503253 | 165400 | 10 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 177490.196 | 5700636.7464 | -72.715 | -38.7867
18 | 1716479284 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 37410697 | 37545513 | 1117335 | 10 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 178640.0756 | 5699817.7786 | -72.7022 | -38.7945
18 | 1716693334 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS4520015 | 9112 | La Araucanía | 37957084 | 36826368 | 158390 | 15 | Bifásico con neutro | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 175180.2663 | 5701252.6926 | -72.7413 | -38.7803
18 | 1716762086 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA2AS5020025 | 9112 | La Araucanía | 38036209 | 38136535 | 267090 | 25 | Bifásico con neutro | 2 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 | 4 | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 182918.6891 | 5702862.3541 | -72.6516 | -38.7686
18 | 1716968531 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 35915925 | 37546693 | 1150145 | 25 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 | 4 | 11880 | 13860 | 0 | 39 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 181421.9598 | 5700432.3238 | -72.6699 | -38.7899
18 | 1716975451 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39990052 | 36840020 | 937372 | 25 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 | 4 | 11880 | 13860 | 0 | 39 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 171664.8773 | 5698904.1405 | -72.7828 | -38.8001
18 | 1716975453 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 36731827 | 36015955 | 1151028 | 25 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 | 4 | 11880 | 13860 | 0 | 39 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 172834.6421 | 5701063.3083 | -72.7683 | -38.7811
18 | 1716987821 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SB2AS5020025 | 9112 | La Araucanía | 38916750 | 38918608 | 43385 | 25 | Bifásico con neutro | 2 |  | AT, clase 23 Kv | 220 | 4 | 19550 | 24150 | 0 | 54 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 173144.0406 | 5699478.5143 | -72.7655 | -38.7955
18 | 1716999010 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 160964944 | 160964827 | 1152561 | 25 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 | 4 | 11880 | 13860 | 0 | 39 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 182533.7067 | 5702317.3527 | -72.6563 | -38.7734
18 | 1716999825 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39191653 | 160963441 | 1243706 | 25 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 | 4 | 11880 | 13860 | 0 | 39 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 183299.0143 | 5702624.6402 | -72.6474 | -38.7709
18 | 1717259722 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38518389 | 272857353 | 976382 | 25 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 | 4 | 11550 | 13530 | 0 | 4 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 173901.5467 | 5698201.9621 | -72.7574 | -38.8072
18 | 1717271073 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 37843896 | 38367601 | 561794 | 25 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 | 4 | 11880 | 13860 | 0 | 39 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 176596.3604 | 5701753.4681 | -72.7248 | -38.7763
18 | 1717277753 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38363237 | 38420877 | 157658 | 25 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 | 4 | 11880 | 13860 | 0 | 39 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 180171.7707 | 5700961.9397 | -72.6841 | -38.7847
18 | 1717301108 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38499990 | 38693978 | 972297 | 25 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 | 4 | 11880 | 13860 | 0 | 39 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 179023.1762 | 5700802.8891 | -72.6973 | -38.7857
18 | 1717318038 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 38936734 | 38308458 | 158033 | 25 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 | 4 | 11550 | 13530 | 0 | 4 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 178214.7587 | 5701876.8036 | -72.7061 | -38.7758
18 | 1717318300 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA1AS5520005 | 9112 | La Araucanía | 39407618 | 39725229 | 165409 | 25 | Bifásico con neutro | 1 |  | AT, clase 15 kV o menos | 220 | 4 | 11880 | 13860 | 0 | 39 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 175892.1036 | 5700538.787 | -72.7334 | -38.787
18 | 438792 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA3AS5020030 | 9112 | La Araucanía | 37832917 | 37811392 | 157764 | 30 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 184773.5825 | 5702776.4481 | -72.6304 | -38.7701
18 | 438880 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA3AS4520015 | 9112 | La Araucanía | 39405526 | 37699134 | 42227 | 15 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 181941.4719 | 5702502.0519 | -72.663 | -38.7715
18 | 440350 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA3AS4520015 | 9112 | La Araucanía | 37992827 | 38291757 | 245748 | 15 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 181595.383 | 5702717.6427 | -72.6669 | -38.7694
18 | 441508 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA3AS4520015 | 9112 | La Araucanía | 39153561 | 39113443 | 1244324 | 15 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 183440.4732 | 5702648.1851 | -72.6457 | -38.7707
18 | 442629 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA3AS5020030 | 9112 | La Araucanía | 37959605 | 37844542 | 42235 | 30 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 181890.3558 | 5702737.2248 | -72.6635 | -38.7694
18 | 444495 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA3AS5020030 | 9112 | La Araucanía |  |  | 212212 | 30 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 181148.5324 | 5702363.5671 | -72.6722 | -38.7725
18 | 447388 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA3AS4520015 | 9112 | La Araucanía | 39462153 | 39002842 | 157498 | 15 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 184162.9137 | 5702787.871 | -72.6374 | -38.7697
18 | 448293 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA3AS5020030 | 9112 | La Araucanía | 38308369 | 37718498 | 265800 | 30 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 181994.3288 | 5700125.8762 | -72.6635 | -38.7929
18 | 449042 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA3AS5020030 | 9112 | La Araucanía | 39805937 | 37871985 | 157541 | 45 | Dyn1 | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 11400 | 12600 | 0 | 25 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 183007.2269 | 5702026.7578 | -72.651 | -38.7762
18 | 453271 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA3AS5020030 | 9112 | La Araucanía | 38604051 | 38642661 | 157354 | 75 | Dyn1 | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 11400 | 12600 | 0 | 25 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 186238.9437 | 5703207.467 | -72.6133 | -38.7667
18 | 621485 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA3AS5020030 | 9112 | La Araucanía |  |  | 500209 | 30 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 186470.5455 | 5703900.1337 | -72.6104 | -38.7606
18 | 2191920 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA3AS5020030 | 9112 | La Araucanía | 38611861 | 38611617 | 157349 | 75 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 186410.4241 | 5703350.5865 | -72.6113 | -38.7655
18 | 5709277 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA3AS4520015 | 9112 | La Araucanía | 39419626 | 40186360 | 822587 | 30 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 181829.8966 | 5702066.0369 | -72.6645 | -38.7754
18 | 8694695 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA3AS4520015 | 9112 | La Araucanía |  |  | 912501 | 15 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 181334.5144 | 5702150.794 | -72.6702 | -38.7745
18 | 8949154 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA3AS4520015 | 9112 | La Araucanía | 40072535 | 40002175 | 866607 | 15 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 182702.0221 | 5701986.0549 | -72.6545 | -38.7764
18 | 9214723 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA3AS4520015 | 9112 | La Araucanía | 38936692 | 37610282 | 157379 | 15 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 185183.5978 | 5702896.664 | -72.6256 | -38.7691
18 | 9342475 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA3AS5020030 | 9112 | La Araucanía | 38894219 | 38929846 | 926513 | 45 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 171614.26 | 5700871.0992 | -72.7824 | -38.7824
18 | 9428367 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA3AS5020030 | 9112 | La Araucanía | 38225409 | 39034156 | 157392 | 30 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 184619.8735 | 5702753.7076 | -72.6321 | -38.7702
18 | 1716240013 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA3AS4520015 | 9112 | La Araucanía | 38952356 | 39714358 | 41980 | 15 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 |  | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 170574.7125 | 5699363.8951 | -72.7951 | -38.7956
18 | 1717220125 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA3AS5020030 | 9112 | La Araucanía | 39359854 | 38413040 | 980805 | 75 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 181088.0085 | 5702092.6272 | -72.673 | -38.7749
18 | 1717256448 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA3AS5020030 | 9112 | La Araucanía | 40246334 | 37370690 | 1150651 | 75 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 185792.4736 | 5703053.3805 | -72.6185 | -38.7679
18 | 1717330277 | 677 | Inst. de distribución de prop. de la concesionaria | SA3AS5020030 | 9112 | La Araucanía | 37773312 | 38020735 | 1009786 | 30 | Trifásico con neutro | 3 | RST | AT, clase 15 kV o menos | 380 | 4 | 13200 | 15180 | 0 | 36 |  |  |  |  | PSAD56 | 19 | 180712.3196 | 5702098.67 | -72.6773 | -38.7747