## 18-677-TRF_PODER
empresa_id | trf_poder_id | nemotecnico | trf_poder_id_coord | nom_propietario | subestacion_id | tension_trf_at | tensión_trf_mt | cambiador_trf | consigna_tension | lim_inf_tension | lim_sup_tension | pot_trf_mva | dda_min_dia_mw | dda_min_noche_mw | dda_max_dia_mw | dda_max_noche_mw | gen_pmgd_ns | gen_pmgd_sca | gen_pmgd
18 | 146 | ET02T058SE084T058 | 146 | CGE TRANSMISION S.A. | SE084T005 | 69 | 15.3 | Si | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.88 |  | 2.88